ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup oraz montaż podnośników sufitowych do transportu oraz terapii wraz z kamizelkami.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup oraz montaż podnośników sufitowych do transportu oraz terapii wraz z kamizelkami.

Specyfikacja

- Sala Hydro – 1x podnośnik sufitowy

- Toaleta poziom 2 – 1x podnośnik sufitowy

- Sala nr 28 – 1x podnośnik sufitowy

- Sala nr 29 – 1x podnośnik sufitowy

- Sala nr 29A – 1x podnośnik sufitowy

Oferta zawierać musi:

- Transport dostawę i instalację w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu

- Technika zamocowania podwiesi dostosowana do rodzaju stropu lub materiału ścian

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- Szkolenie w zakresie użytkowania

- Dopasowanie pakietu siedzisk oraz akcesoriów do potrzeb klienta

- okres gwarancji 36 miesięcy

- termin  realizacji do 30.12.2021

Wymagania techniczne

- minimalne obciążenie podwiesi 160kg

- zasilanie sieciowe lub akumulatorowe

WYMAGANIA:

1) Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność z ofertą

2)Kontrola jakości prac: Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów

3) Odbiór prac: prace będą podlegać odbiorowi końcowemu ( protokół odbioru końcowego)

4) Warunki finansowania:

- za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  zgodnie z ofertą cenową,

- Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

- rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową.

4) Od Wykonawcy oczekuje się dokonania wizji lokalnej po adresem: ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Oferty prosimy składać na adres zamowienia@psoniszczecin.org.pl

Do dnia 21.12.2021 do godziny 10.00.