## Orzechowa 1_25.07.2023
Budynek przy ul. Orzechowej 1, 71-380 Szczecin
kod testu szczegółowego | obszar audytu | Wymagania | ocena spełnienia wymagania | kogo dotyczy | rekomendacje
3 | informacyjno-komunikacyjny | Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną - przynajmniej o nazwie instytucji. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Budynek powinien być wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną - przynajmniej o nazwie instytucji.
8 | informacyjno-komunikacyjny | W przedsionku i holu budynku ściany i podłogi mają powierzchnię matową i nieodbijającą światła. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | W przedsionku i holu budynku ściany i podłogi powinny mieć powierzchnię matową i nieodbijającą światła.
9 | informacyjno-komunikacyjny | Domofon posiada system audio-wizualny. umieszczony jest w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejścia | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Domofon powinien posiadać system audio-wizualny, powinien być umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejścia.
10 | informacyjno-komunikacyjny | W przestrzeni przedsionka i holu zapewniony jest kontrast kolorystyczny pomiędzy powierzchniami ścian a posadzek oraz elementami wyposażenia a ich tłem. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | W przestrzeni przedsionka i w holu powinno zapewnić się kontrast kolorystyczny pomiędzy powierzchniami ścian a posadzek oraz elementami wyposażenia a ich tłem.
18 | informacyjno-komunikacyjny | Znaki (piktogramy) i napisy znajdują się na poziomie oczu (tj. 145-165 cm), litery o prostym kroju, bez kursywy na matowym, kontrrastowym tle | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Znaki (piktogramy) i napisy powinny znajdować się na poziomie oczu (tj. 145-165 cm), litery o prostym kroju, bez kursywy na matowym, kontrrastowym tle
32 | informacyjno-komunikacyjny | Ściany i posadzki mają powierzchnię matową. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Ściany i posadzki powinny mieć powierzchnię matową.
33 | informacyjno-komunikacyjny | Pomiędzy ścianą a posadzką zapewniony jest kontrast kolorystyczny umożliwiający wskazanie granicy między płaszczyzną pionową i poziomą. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Pomiędzy ścianą a posadzką zapewniony powinien być kontrast kolorystyczny umożliwiający wskazanie granicy między płaszczyzną pionową i poziomą.
34 | informacyjno-komunikacyjny | Drzwi do pomieszczeń wyróżnione są barwą. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Drzwi do pomieszczeń wyróżnione powinny być barwą.
36 | informacyjno-komunikacyjny | Oświetlenie naturalne i sztuczne rozłożone jest równomiernie w całej przestrzeni korytarzy tak, aby nie powstawały duże kontrasty świetlne pomiędzy poszczególnymi strefami komunikacyjnymi. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Oświetlenie naturalne i sztuczne rozłożone powinno być równomiernie w całej przestrzeni korytarzy tak, aby nie powstawały duże kontrasty świetlne pomiędzy poszczególnymi strefami komunikacyjnymi.
37 | informacyjno-komunikacyjny | Okna umieszczane są równomiernie na ścianach bocznych, bądź w płaszczyźnie dachu. Nie zaleca się sytuowania przeszkleń na końcu korytarzy. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Okna umieszczane powinny być równomiernie na ścianach bocznych, bądź w płaszczyźnie dachu. Nie zaleca się sytuowania przeszkleń na końcu korytarzy.
39 | informacyjno-komunikacyjny | Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Pomieszczenia powinny być zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
40 | informacyjno-komunikacyjny | Futryny drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Futryny drzwi powinny być w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
41 | informacyjno-komunikacyjny | Drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Drzwi powinny być w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
43 | informacyjno-komunikacyjny | System numeracji pomieszczeń stworzony jest tak, że pierwsza cyfra numeru sugeruje numer piętra, na którym pomieszczenie się znajduje. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | System numeracji pomieszczeń powinien być stworzony tak, że pierwsza cyfra numeru sugeruje numer piętra, na którym pomieszczenie się znajduje.
44 | informacyjno-komunikacyjny | Pomieszczenia są ponumerowane w logicznie uporządkowanym ciągu. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Pomieszczenia powinny być ponumerowane w logicznie uporządkowanym ciągu.
47 | informacyjno-komunikacyjny | Oświetlenie sztuczne równomiernie oświetla całe pomieszczenie. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Oświetlenie sztuczne powinno równomiernie oświetlać całe pomieszczenie.
48 | informacyjno-komunikacyjny | Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością jest oznaczona stosownym wypukłym piktogramem. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością powinna być oznaczona stosownym wypukłym piktogramem.
81 | informacyjno-komunikacyjny | Informacje umieszczone w budynku/przestrzeni są widoczne w pozycji siedzącej. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Informacje umieszczone w budynku/przestrzeni powinny być widoczne w pozycji siedzącej.
86 | informacyjno-komunikacyjny | W budynku zastosowano bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | W budynku musi być dostępny bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego.
96 | informacyjno-komunikacyjny | W budynku/przestrzeni znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | W budynku/przestrzeni musi znajdować się świetlny system powiadamiania alarmowego.
98 | informacyjno-komunikacyjny | Informacje publikowane przez podmiot dostępne są w co najmniej dwóch formach dla osób z niepełnosprawnościami (np. ulotki informacyjne, ogłoszenia, raporty, publikacje). | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Informacje publikowane przez podmiot powinny być dostępne w co najmniej dwóch formach dla osób z niepełnosprawnościami (np. ulotki informacyjne, ogłoszenia, raporty, publikacje).
99 | informacyjno-komunikacyjny | Informacje publikowane przez podmiot przekazywane są w tekście zrozumiałym (prostym) dla przeciętnego użytkownika. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Informacje publikowane przez podmiot przekazywane powinny być w tekście zrozumiałym (prostym) dla przeciętnego użytkownika.
138 | architektoniczny | Chodniki mają szerokość nie mniejszą niż 200 cm, a w obrębie przystanków autobusowych, przejść dla pieszych oraz wejść do budynków, są dodatkowo poszerzone o 50 cm. Na ciągach pieszych dopuszcza się miejscowe przewężenia: do 1,5 m – na długości nie większej niż 10 m; do 1,2 m – na maksymalnej długości 3 m; do 1,0 m – na odcinku 0,5 m. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Chodniki powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 200 cm, a w obrębie przystanków autobusowych, przejść dla pieszych oraz wejść do budynków, są dodatkowo poszerzone o 50 cm. Na ciągach pieszych dopuszcza się miejscowe przewężenia: do 1,5 m – na długości nie większej niż 10 m; do 1,2 m – na maksymalnej długości 3 m; do 1,0 m – na odcinku 0,5 m.
139 | architektoniczny | Ciągi piesze mają: łagodne spadki podłużne – do 5% ; małe spadki poprzeczne – do 2%. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Ciągi piesze powinny mieć: łagodne spadki podłużne – do 5% ; małe spadki poprzeczne – do 2%.
140 | architektoniczny | Chodniki wykonane są z równej, utwardzonej nawierzchni, mającej właściwości antypoślizgowe. Nie stosuje się na nich progów. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Chodniki wykonane powinny być z równej, utwardzonej nawierzchni, mającej właściwości antypoślizgowe. Zabrania się stosowania na nich progów.
141 | architektoniczny | Szczeliny między elementami wykończenia posadzki nie są większe niż 5 mm. Miejscowo dopuszczane są większe otwory – do 13 mm – lecz tylko przy ścieżkach dotykowych oraz systemach kanałów odwadniających. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Szczeliny między elementami wykończenia posadzki nie mogą być większe niż 5 mm. Miejscowo dopuszczane mogą być większe otwory – do 13 mm – lecz tylko przy ścieżkach dotykowych oraz systemach kanałów odwadniających.
142 | architektoniczny | Na ciągach komunikacji pieszej nie stosuje się kostki brukowej. W przypadku obszarów z zabudową zabytkową, należy wymienić fragment nawierzchni (min. 100 cm szerokości) na materiał tworzący równą nawierzchnię bez szczelin. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Na ciągach komunikacji pieszej nie powinno stosować się kostki brukowej. W przypadku obszarów z zabudową zabytkową, należy wymienić fragment nawierzchni (min. 100 cm szerokości) na materiał tworzący równą nawierzchnię bez szczelin.
143 | architektoniczny | Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej i małej architektury lokalizowane są poza głównym pasem ruchu pieszego. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej i małej architektury lokalizowane powinny być poza głównym pasem ruchu pieszego. W przypadku braku takiej możliwości (np. ze względu na zbyt wąski trakt komunikacyjny) wymagane jest oznaczenie przeszkody za pomocą: faktury, różnicowania nawierzchni i kontrastów kolorystycznych. Minimalna szerokość faktury ostrzegawczej (otaczającej zagrożenie) powinna wynosić 60 cm.
144 | architektoniczny | Na traktach komunikacji pieszej wprowadza się – poprzez zmiany nawierzchni – wyraźne rozgraniczenia poszczególnych funkcji: pieszej, rowerowej, technicznej, zielonej i rekreacyjnej. Ścieżki rowerowe są dodatkowo oddzielone od ciągów pieszych np. pasem zieleni. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Na traktach komunikacji pieszej powinno się wprowadzać – poprzez zmiany nawierzchni – wyraźne rozgraniczenia poszczególnych funkcji: pieszej, rowerowej, technicznej, zielonej i rekreacyjnej. Ścieżki rowerowe powinny być dodatkowo oddzielone od ciągów pieszych np. pasem zieleni.
146 | architektoniczny | Na wysokości przejścia dla pieszych, na chodniku, prostopadle do jezdni, na całej szerokości chodnika znajduje się wypukła linia prowadząca (ścieżka dostępu) do krawężnika jezdni. Ścieżka ma szerokość nie mniejszą niż 40 cm. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Na wysokości przejścia dla pieszych, na chodniku, prostopadle do jezdni, na całej szerokości chodnika powinna znajdować się wypukła linia prowadząca (ścieżka dostępu) do krawężnika jezdni. Ścieżka prowadząca powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 40 cm.
152 | architektoniczny | Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Na przejściach dla pieszych należy zastosować rampy krawężnikowe.
153 | architektoniczny | Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią znajduje się zmiana faktury nawierzchni. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią musi znajdować się zmiana faktury nawierzchni.
154 | architektoniczny | Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią znajduje się zmiana kolorystyki nawierzchni. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią musi znajdować się zmiana kolorystyki nawierzchni.
165 | architektoniczny | Wejście główne zapewnia dostęp do budynku osobie z trudnościami w przemieszczaniu się (np. brak różnicy poziomów/podjazd/ winda/platforma/ podnośnik). | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Wejście główne powinno zapewniać dostęp do budynku osobie z trudnościami w przemieszczaniu się (np. brak różnicy poziomów/podjazd/ winda/platforma/ podnośnik). Jeśli nie jest to możliwe, powinno być zapewnione inne dostępne wejście.
168 | architektoniczny | Dojście do budynku ma szerokość min. 1,6 m. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Dojście do budynku musi mieć szerokość min. 1,6 m.
181 | architektoniczny | Szerokość schodów zewnętrznych wynosi min. 120 cm, ale nie mniej niż tych umieszczonych wewnątrz budynku. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Szerokość schodów zewnętrznych powinna wynosić min. 120 cm, ale nie mniej niż tych umieszczonych wewnątrz budynku.
196 | architektoniczny | Co najmniej jedno skrzydło drzwi wejściowych do budynku ma minimalną szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Co najmniej jedno skrzydło drzwi wejściowych do budynku powinno mieć minimalną szerokość 0,9 m i wysokość 2 m., a jeśli to nie możliwe, to wymiary te powinny odpowiadać w świetle ościeżnicy.
197 | architektoniczny | W obrębie drzwi zapewniona jest powierzchnia manewrowa dla użytkowników wózków inwalidzkich o wymiarze nie mniejszym niż 150x150 cm. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | W obrębie drzwi zapewniona musi być powierzchnia manewrowa dla użytkowników wózków inwalidzkich o wymiarze nie mniejszym niż 150x150 cm.
198 | architektoniczny | W posadzce przy drzwiach nie znajdują się odboje, skrobaczki, wycieraczki lub inne urządzenia wystające ponad poziom płaszczyzny ruchu. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | W posadzce przy drzwiach nie powinny znajdować się odboje, skrobaczki, wycieraczki lub inne urządzenia wystające ponad poziom płaszczyzny ruchu.
199 | architektoniczny | Maksymalna wysokość progu w drzwiach wejściowych na całej ich szerokości wynosi 2 cm. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Maksymalna wysokość progu w drzwiach wejściowych na całej ich szerokości powinna wynosić 2 cm.
201 | architektoniczny | Klamki drzwi wejściowych można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania i chwytania. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Klamki drzwi wejściowych powinno móc się obsługiwać jedną ręką, nie powinny wymagać mocnego ściskania i chwytania.
202 | architektoniczny | Otwarcie drzwi wejściowych nie wymaga zwiększonego nacisku. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Otwarcie drzwi wejściowych nie powinno wymagać zwiększonego nacisku.
204 | architektoniczny | Wycieraczki przymocowane są na stałe do podłoża. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Wycieraczki powinny być przymocowane na stałe do podłoża.
205 | architektoniczny | Posadzki w holu i przedsionku są antypoślizgowe, równe i odporne na odkształcenia. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Posadzki w holu i przedsionku powinny być antypoślizgowe, równe i odporne na odkształcenia.
211 | architektoniczny | Korytarze w budynku mają szerokość min. 1,6 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Korytarze w budynku powinny mieć szerokość min. 1,6 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m.
214 | architektoniczny | Posadzki są równe, odporne na odkształcenia i antypoślizgowe. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Posadzki powinny być równe, odporne na odkształcenia i antypoślizgowe.
215 | architektoniczny | Minimalna szerokość biegu schodów wynosi 1,2 m. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Minimalna szerokość biegu schodów powinna wynosić 1,2 m.
223 | architektoniczny | Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości antypoślizgowe. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów powinny mieć właściwości antypoślizgowe.
224 | architektoniczny | Meble (stoliki, krzesła) lub elementy wiszące nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,6 m). | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Meble (stoliki, krzesła) lub elementy wiszące nie mogą utrudniać poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m).
225 | architektoniczny | W strefie komunikacyjnej nie są sytuowane elementy wyposażenia (np. meble, znaki, kwiaty, stojaki), które zawężają strefę ruchu i zagrażają użytkownikom z niepełnosprawnością wzroku. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | W strefie komunikacyjnej nie powinno się sytuować elementów wyposażenia (np. meble, znaki, kwiaty, stojaki), które zawężały by strefę ruchu i zagrażały by użytkownikom z niepełnosprawnością wzroku.
226 | architektoniczny | W pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi klientów zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarze 150x150 cm w miejscach strategicznych, tj. przy drzwiach i przy miejscu obsługi klienta. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | W pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi klientów powinno zapewnić się przestrzeń manewrową o wymiarze 150x150 cm w miejscach strategicznych, tj. przy drzwiach i przy miejscu obsługi klienta.
227 | architektoniczny | Drzwi wewnętrzne do każdego pomieszczenia mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Drzwi wewnętrzne do każdego pomieszczenia powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
228 | architektoniczny | Otwieranie drzwi nie wymaga zwiększonego użycia siły. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Otwieranie drzwi nie powinno wymagać zwiększonego użycia siły.
229 | architektoniczny | Klamka lub uchwyt drzwi sytuowane są na poziomie 80-110 cm, liczonych od poziomu posadzki. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Klamka lub uchwyt drzwi sytuowane powinny być na poziomie 80-110 cm, liczonych od poziomu posadzki.
230 | architektoniczny | Obsługa klamki/uchwytu nie wymaga użycia znacznej siły (ściskania, chwytania) lub ruchu obrotowego nadgarstka. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Obsługa klamki/uchwytu nie powinno wymagać użycia znacznej siły (ściskania, chwytania) lub ruchu obrotowego nadgarstka.
231 | architektoniczny | Drzwi w budynku nie mają progów. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Drzwi w budynku nie powinny mieć progów.
232 | architektoniczny | Progi w drzwiach budynku mają wysokość maksymalnie 2cm. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Progi w drzwiach budynku mogą mieć wysokość maksymalnie 2cm. Sugeruje się też stosowanie progów najazdowych
233 | architektoniczny | Dywany, wykładziny podłogowe i wycieraczki są na stałe przymocowane do podłoża. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Dywany, wykładziny podłogowe i wycieraczki muszą być na stałe przymocowane do podłoża.
234 | architektoniczny | Odbojniki drzwi nie są mocowane na posadzkach. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Odbojniki drzwi nie powinny być mocowane na posadzkach.
235 | architektoniczny | Drzwi przeciwpożarowe sytuowane w przestrzeni korytarzy mają system łatwego otwierania. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Drzwi przeciwpożarowe sytuowane w przestrzeni korytarzy powinny mieć system łatwego otwierania.
236 | architektoniczny | Drzwi przeciwpożarowe sytuowane w przestrzeni korytarzy (nie do pomieszczeń) mają system utrzymujący je w stałym otwarciu, a w przypadku wystąpienia zagrożenia następuje automatyczne zamknięcie drzwi. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Drzwi przeciwpożarowe sytuowane w przestrzeni korytarzy (nie do pomieszczeń) powinny mieć system utrzymujący je w stałym otwarciu, a w przypadku wystąpienia zagrożenia powinno następować automatyczne zamknięcie drzwi.
237 | architektoniczny | Kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne umieszczone są na wysokości 80 - 110 cm, natomiast gniazda na wysokości 40 - 100 cm | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne należy umieszczać na wysokości 80 - 110 cm, natomiast gniazda na wysokości 40 - 100 cm
238 | architektoniczny | Gniazda i kontakty mogą być obsługiwane jedną ręką i nie wymagać ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Gniazda i kontakty powinny być obsługiwane jedną ręką i nie wymagać ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania
239 | architektoniczny | Brzegi elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty) znajdują się nie dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Brzegi elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty) mogą znajdować się nie dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany.
240 | architektoniczny | Wszystkie stanowiska obsługujące klientów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich (obniżona lada do wysokości max. 0,8 m). | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Wszystkie stanowiska obsługujące klientów powinny być dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich (obniżona lada do wysokości max. 0,8 m).
241 | architektoniczny | Drzwi toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami można zamknąć od środka. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Drzwi toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinno móc się zamknąć od środka.
242 | architektoniczny | Drzwi toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami są zabezpieczone do wysokości 40 cm przed mechanicznymi uszkodzeniami. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Drzwi toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinno zabezpieczyć się do wysokości 40 cm przed mechanicznymi uszkodzeniami.
243 | architektoniczny | Wejście do toalety jest oznaczone za pomocą piktogramów na ścianach oraz informacją w alfabecie Braille’a | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Wejście do toalety powinno być oznaczone za pomocą piktogramów na ścianach oraz informacją w alfabecie Braille’a
244 | architektoniczny | Wszystkie drzwi prowadzące do toalet są kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Wszystkie drzwi prowadzące do toalet powinny być kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany
245 | architektoniczny | Toalety wyposażone są w wieszaki na ubrania/bagaż - przynajmniej jeden na wysokości ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokości ok. 110 cm | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Toalety powinny być wyposażone są w wieszaki na ubrania/bagaż - przynajmniej jeden na wysokości ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokości ok. 110 cm
246 | architektoniczny | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością musi posiadać powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m.
248 | architektoniczny | Przed urządzeniami sanitarnymi pozostawiona jest powierzchnia nie mniejsza niż 90x120 cm. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Przed urządzeniami sanitarnymi pozostawiona powinna być powierzchnia nie mniejsza niż 90x120 cm.
249 | architektoniczny | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością posiada 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością musi posiadać 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.
250 | architektoniczny | Przy misce sedesowej w toalecie dla osób z niepełnosprawnością znajdują się dwa uchwyty, w tym jeden poziomy, składany. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Przy misce sedesowej w toalecie dla osób z niepełnosprawnością powinny znajdować się dwa uchwyty, w tym jeden poziomy, składany.
251 | architektoniczny | Uchwyty wystają 15 cm poza krawędź miski sedesowej. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Uchwyty powinny wystawać 15 cm poza krawędź miski sedesowej.
252 | architektoniczny | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona jest w podnoszony pochwyt od strony miski ustępowej, gdzie jest przestrzeń 0.9 m wolnej przestrzeni. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona musi być w podnoszony pochwyt od strony miski ustępowej, gdzie jest przestrzeń 0.9 m wolnej przestrzeni.
253 | architektoniczny | Po podniesieniu, pochwyt nie opada samoczynnie. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Po podniesieniu, pochwyt nie powinien opadać samoczynnie.
254 | architektoniczny | Przycisk do spłukiwania przy misce sedesowej jest duży, łatwy w obsłudze i znajduje się na wysokości nie większej niż 110 cm. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Przycisk do spłukiwania przy misce sedesowej powinien być duży, łatwy w obsłudze i znajdować się na wysokości nie większej niż 110 cm.
255 | architektoniczny | Górna krawędź miski sedesowej usytuowana jest na wysokości 46-48 cm nad poziomem posadzki. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Górna krawędź miski sedesowej usytuowana powinna być na wysokości 46-48 cm nad poziomem posadzki.
256 | architektoniczny | Podajnik papieru toaletowego znajduje się na wysokości 60 - 70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Podajnik papieru toaletowego powinien się znajdować na wysokości 60 - 70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej
257 | architektoniczny | Umywalka jest usytuowana na wysokości 80-85 cm nad poziomem posadzki. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Umywalka usytuowana powinna być na wysokości 80-85 cm nad poziomem posadzki.
258 | architektoniczny | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona jest w pochwyty po obu stronach umywalki. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona powinna być w pochwyty po obu stronach umywalki.
259 | architektoniczny | Pochwyty usytuowane są na tej samej wysokości co górna krawędź umywalki. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Pochwyty przy umywalce usytuowane powinny być na tej samej wysokości co górna krawędź umywalki.
260 | architektoniczny | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona jest w umywalkę niskosyfonową. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona powinna być w umywalkę niskosyfonową.
261 | architektoniczny | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona jest w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona musi być w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem.
262 | architektoniczny | Do kosza na śmieci można się łatwo dostać z poziomu wózka inwalidzkiego. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Do kosza na śmieci powinno móc się łatwo dostać z poziomu wózka inwalidzkiego.
263 | architektoniczny | Kosz na zużyte papierowe ręczniki jest umieszczony bezpośrednio pod podajnikiem ręczników papierowych. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Kosz na zużyte papierowe ręczniki powinien być umieszczony bezpośrednio pod podajnikiem ręczników papierowych.
264 | architektoniczny | Dolna krawędź wszystkich akcesoriów toalety, jak: pojemniki na mydło czy papierowe ręczniki, suszarki, lustra itp. znajduje się na wysokości 0.8-1.1 cm od podłoża. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Dolna krawędź wszystkich akcesoriów toalety, jak: pojemniki na mydło czy papierowe ręczniki, suszarki, lustra itp. Powinna znajdować się na wysokości 0.8-1.1 cm od podłoża.
265 | architektoniczny | Dolna krawędź lustra usytuowana jest na wysokości 100 cm. Lustro jest przymocowane do ściany i nie uchyla się. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Dolna krawędź lustra usytuowana powinna być na wysokości 100 cm. Lustro jest przymocowane do ściany i nie uchyla się.
272 | architektoniczny | Przycisk włączający oświetlenie toalety umieszczony jest na wysokości 0,8 do 1,1 m. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Przycisk włączający oświetlenie toalety umieszczony musi być na wysokości 0,8 do 1,1 m.
294 | architektoniczny | Tablice informacyjne znajdujące się przy pomieszczeniach usytuowane są na wysokości 120 – 160 cm nad poziomem posadzki, obok drzwi (po stronie ich otwierania). | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Tablice informacyjne znajdujące się przy pomieszczeniach usytuowane powinny być na wysokości 120 – 160 cm nad poziomem posadzki, obok drzwi (po stronie ich otwierania).
295 | architektoniczny | Brzeg tablic informacyjnych wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie odstaje od płaszczyzny ściany więcej niż 10 cm. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Brzeg tablic informacyjnych wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie może odstawać od płaszczyzny ściany więcej niż 10 cm.
296 | architektoniczny | Umiejscowienie gaśnic nie powoduje niebezpieczeństwa zderzenia się z nimi. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Umiejscowienie gaśnic nie powinno powodować niebezpieczeństwa zderzenia się z nimi.
297 | architektoniczny | Umiejscowienie hydrantów nie powoduje niebezpieczeństwa zderzenia się z nimi. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Umiejscowienie hydrantów nie powinno powodować niebezpieczeństwa zderzenia się z nimi.
301 | architektoniczny | Podmiot organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie bezpiecznej ewakuacji z budynku osób ze szczególnymi potrzebami. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Zaleca się organizację szkoleń dla pracowników w zakresie bezpiecznej ewakuacji z budynku osób ze szczególnymi potrzebami.
316 | architektoniczny | W budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | W budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.
330 | ogólny | Parkowanie samochodów przy budynku nie utrudnia przemieszczania się pieszych. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Parkowanie samochodów przy budynku nie może utrudniać przemieszczania się pieszych.
337 | ogólny | Na wszystkich kondygnacjach dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Na wszystkich kondygnacjach dostępna powinna być toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
338 | ogólny | Na sprawdzanej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Na sprawdzanej kondygnacji powinna znajdować się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
339 | ogólny | Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem. | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami wykorzystywana powinna być zgodnie z przeznaczeniem.
340 | ogólny | Osoba chcąca skorzystać z toalety dla osób z niepełnosprawnością może to uczynić w dowolnym momencie, o ile z niej nikt w danej chwili nie korzysta (nie musi szukać klucza do drzwi). | TAK | osoby z trudnościami w przemieszczaniu się i manualnymi, w tym osoby opiekujące się małymi dziećmi | Osoba chcąca skorzystać z toalety dla osób z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość wykonania tego w dowolnym momencie, o ile z niej nikt w danej chwili nie korzysta (nie musi szukać klucza do drzwi).
343 | ogólny | W jednostce wyznaczona jest osoba do pomocy przy ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Sugeruje się wyznaczenie w jednostce osoby do pomocy przy ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
344 | ogólny | W obrębie klatki schodowej znajduje się miejsce oczekiwania na ewakuację. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Sugeruje się utworzenie w obrębie klatki schodowej miejsca oczekiwania na ewakuację.
361 | ogólny | Osoby z psem asystującym mają możliwość wejścia do budynku i swobodnego przemieszczania się po nim. | TAK | osoby z trudnościami widzenia | Zaleca się, aby osoby z psem asystującym miały możliwość wejścia do budynku i swobodnego przemieszczania się po nim.
362 | ogólny | Podmiot posiada procedury bezpiecznej ewakuacji z budynku osób ze szczególnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Zaleca się stworzenie procedur bezpiecznej ewakuacji z budynku osób ze szczególnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach.
367 | ogólny | Podmiot zapewnia dostępność usług asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnościami na obszarze swojego działania. | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Rekomenduje się zapewnianie przez podmiot dostępności usług asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnościami na obszarze swojego działania.
368 | ogólny | Do badanego podmiotu można dotrzeć za pomocą dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami transportu publicznego (niskopodłogowego, posiadającego głosową i wizualną informację pasażerską - zewnętrzną i wewnętrzną). | TAK | osoby z trudnościami ze słuchem i komunikowaniem się, w tym głuchoniewidome, cudzoziemcy | Rekomenduje się by do podmiotu można było dotrzeć za pomocą dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego) transportu publicznego. Pojazdy powinny posiadać zewnętrzną i wewnętrzną, głosową i wizualną informację pasażerską.