ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup oraz montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Hożej 32 w Szczecinie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup oraz montaż klimatyzacji w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Hożej 32 w Szczecinie

Specyfikacja

- ilość 4 szt.

- typ agregatu SAMSUNG CEBU 5.0 KW jednostka zewnętrzna i wewnętrzna lub równoważne

- montaż wszystkich agregatów na dachu budynku

- montaż musi obejmować wszelkie prace instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe wg preferencji zlecającego oraz dostarczenie urządzeń i materiałów.(20mb rur do każdego klimatyzatora)

- Moc klimatyzacji min. 5,0 KW

- Uchwyt do każdego klimatyzatora

- do każdego klimatyzatora osobne zasilanie z rozdzielni elektrycznej, (nie z gniazdka).

- Do klimatyzacji trzeba przewidzieć pompkę skroplin, cicha.

Wyposażenie klimatyzacji:

- Nawiew 3D

- Wifi

- Tryb przeciw zimnym powiewom

- Automatyczne odszranianie jednostki podczas mrozów

- Sterylizacja UVC

- Filtr Hela

- Funkcja Osuszania

- Poziom Akustyki poniżej 51dB

- Bio polarny generator jonowy

Oferta zawierać musi:

•             Transport, dostawę i instalację w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu

•             serwis gwarancyjny

•             szkolenie w zakresie użytkowania

•             okres gwarancji 60 miesięcy

•             termin  realizacji: do 29 sierpnia 2025

WYMAGANIA:

1) Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność z ofertą

2)Kontrola jakości prac: wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów

3) Warunki finansowania:

- za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  zgodnie z ofertą cenową,

4) Zamawiający wymaga podpisania Umowy według wzoru załączonego do zapytania ofertowego

5) Zamawiający wymaga od wykonawcy dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłej inwestycji pod adresem: ul. Hożej 32, Szczecin w celu zdobycia wszelkich informacji, które są konieczne do przygotowania oferty.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%

Oferty prosimy składać na adres zamowienia@psoniszczecin.org.pl

Do dnia 24.07.2025 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek:

1) przekroczenie budżetu przeznaczonego na realizację zamówienia, lub

2) istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest niecelowa, lub

3) stwierdzenie wad postępowania po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy  uniemożliwiających zawarcie umowy lub prawidłową realizację zamówienia.